Приложение к приказу директора

МОУ Прокуткинская СОШ

№ 92  от 13.05. 2010 г.

ПрограммА

муниципального общеобразовательного учреждения

Прокуткинская СОШ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на 2010-2020 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Паспорт программы |
| --- | --- |
| 2. | Раздел 1. Анализ текущей ситуации в учреждении, оценка потенциала энергосбережения |
| 3. | Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации программы |
| 4. | Раздел 3. Система основных программных мероприятий |
| 5. | Раздел 4. Финансовое обеспечение программы |
| 6. | Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели программы |
| 7. | Раздел 6. Оценка неблагоприятных факторов реализации программы |
| 8. | Раздел 7. Механизм реализации программы |
|  | Приложение 1. Перечень мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической» на 2010-2020 годы |
|  | Приложение 2. Сетевой график программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2010-2020 годы |

## 1. Анализ текущей ситуации в учреждении, оценка потенциала энергосбережения

В  рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предполагается решение проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения.

Настоящая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа) представляет комплекс задач и мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждения.

Программа включает в себя оценку потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Кроме того, Программой разработан план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и перечень целевых показателей. В Программе приведен расчет финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, а также экономический эффект от реализации данных мероприятий.

Прокуткинский  образовательный округ Ишимского муниципального района включает в себя: МОУ Прокуткинская СОШ, Неволинская  ООШ.

1.1. Энергосбережение в системе теплоснабжения

В  зданиях МОУ Прокуткинская СОШ (включая все структурные подразделения) осуществляется централизованное теплоснабжение.

Таблица № 1. Данные о потреблении тепловой энергии

| Период | Общая площадь отапливаемых помещений | Годовой объем потребления тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | Гкал/год | тыс.руб. |  |
| 2008 | 19,0 | 1734,93 | 1450,5 |  |
| 2009 | 19,0 | 1734,93 | 1590,9 |  |
| 2010 | 19,0 | 1734,93 | 1789,0 |  |

Годовой объем потребленной тепловой энергии не меняется, т.к. не меняется площадь отапливаемых помещений.

Основные проблемы теплоснабжения:

1. износ системы теплоснабжения Неволинская ООШ;

2. значительные потери тепловой энергии через оконные, дверные проемы (МОУ Прокуткинская СОШ, Неволинская ООШ)

3. отсутствие приборов учета

В целях сохранения тепла в  Прокуткинская СОШ необходимо  замена дверей и окон, Неволинская ООШ необходимо проведение ремонта здания, занимаемого учреждением, замена системы теплоснабжения, дверей и окон.

1.2. Энергосбережение в системе водоснабжения

В здании МОУ Прокуткинская СОШ водоснабжение осуществляется автономно от колодца, Неволинская ООШ имеет  централизованное водоснабжение.

Таблица № 2. Данные о потреблении воды

| Период | Годовой объем потребления воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м3 | тыс. руб. |
| 2008 | 343,5 | 9,8 |
| 2009 | 288,7 | 10,3 |
| 2010 | 288,7 | 12,9 |

Основные проблемы водоснабжения:

- износ системы водоснабжения

- отсутствие приборов учета в школах округа

Для эффективного расходования денежных средств на водоснабжение в зданиях МОУ Прокуткинской СОШ и Неволинской ООШ нужно установить приборы учета воды.

К способам сокращения потребления воды можно отнести экономию и рациональное использование воды, устранение утечек сантехнического оборудования, замену системы водоснабжения, установку приборов учета.

### 1.3. Энергосбережение в системе электроснабжения, внутреннего освещения

Существенную часть затрат учреждения составляют затраты на электроэнергию.

Таблица № 3. Данные о потреблении электрической энергии

| Период | Годовой объем потребления электрической энергии, всего |  |
| --- | --- | --- |
|  | кВт*ч/ год | тыс.руб. |
| 2008 | 80,9 | 115,8 |
| 2009 | 74,4 | 140,7 |
| 2010 | 75,5 | 217,5 |

Таблица № 4. Количество и суммарная мощность

светильников по типам ламп

|  | Люминесцентные лампы |  |  | Лампы накаливания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, ед. | Суммарная мощность, кВТ | Количество, ед. |  | Суммарная мощность, кВТ |
| 2009 | 873 | 52380 | 61 |  | 6100 |

Фактическое годовое потребление электроэнергии составляет 74,4.КВт*ч/год .

Замена традиционных ламп накаливания в системе освещения позволит реализовать потенциал энергосбережения в объеме 2440 кВт*ч в год, что в денежном выражении (в действующих ценах) составит 4,6  тыс. руб.

Во всех зданиях  МОУ  Прокуткинская СОШ установлены приборы учета электрической энергии в количестве – 4 шт.

1.4.  Проведение энергетического обследования

Энергетическое обследование осуществляется в отношении учреждения объектов, технологических процессов, связанных с производством, передачей, потреблением (использованием) энергетических ресурсов.

Первое энергетическое обследование – до 31 декабря 2012г., последующие – не реже чем один раз в 5 лет.

1.5.  Энергосбережение в системе потребления дизельного топлива и горюче-смазочных мероприятий

В рамках реализации программы энергосбережения предусматривается разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта, что позволит реализовать потенциал энергосбережения в размере до  2 % потребляемого дизельного топлива и ГСМ на сумму 10 тыс.руб.(в действующих ценах).

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Цель программы: Снижение энергоемкости потребления ресурсов, повышение энергетической эффективности.

Достижение цели Программы предполагает решение следующих задач:

- Проведение мероприятий по энергосбережению в системе теплоснабжения;

- Проведение мероприятий по энергосбережению в системе водоснабжения;

- Проведение мероприятий по энергосбережению в системе электроснабжения и внутреннего освещения;

- Проведение энергетического обследования;

- Нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение Программы.

Сроки реализации Программы: 2010-2020 годы.

Раздел 3. Система основных программных мероприятий

Система программных мероприятий, обеспечивающая достижение целей и задач Программы, представлена в Приложении 1 «Перечень мероприятий Программы».

В соответствии с проведенной оценкой существующего потенциала энергоэффективности  реализация мероприятий, направленных на энергосбережение,  в учреждении является обоснованной.

3.1.  Мероприятия, направленные на энергосбережение в системе теплоснабжения

- применение современных теплоизоляционных материалов при проведении реконструкции, капитальных и текущих ремонтов здания, замена системы отопления в здании  Неволинской  ООШ;

- замена оконных и входных проемов (МОУ Прокуткинская СОШ, Неволинская  ООШ);

- установка приборов учета тепловой энергии в количестве 4 штук.

3.2.  Мероприятия, направленные на энергосбережение в системе водоснабжения

- ремонт системы водоснабжения;

- установка приборов учета воды в Неволинской ООШ.

3.3.  Мероприятия, направленные на энергосбережение в системе электроснабжения и  внутреннего освещения

- замена неэффективных источников света для освещения помещений на энергосберегающие,

3.4. Проведение энергетического обследования

-  определение перечня объектов, связанных с потреблением (использованием) энергетических ресурсов, подлежащих энергетическому обследованию;

-    разработка плана мероприятий по проведению энергетического обследования;

- определение объема необходимого финансирования для проведения энергетического обследования.

3.5.  Нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение.

1. Издание приказов, в том числе о назначении лиц, ответственных за реализацию мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Составление, принятие и утверждение планов по энергосбережению.

3. Лицам, ответственным за реализацию мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности обеспечить повышение квалификации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. Проведение организационных мероприятий и бесед с сотрудниками учреждения по вопросам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.6.  Мероприятия, направленные на энергосбережение в системе потребления дизельного топлива и горюче-смазочных мероприятий

- замена 1 единицы автотранспорта;

- движение автотранспорта по оптимальным маршрутам движения;

Реализация указанных мероприятий позволит сократить потребление энергетических ресурсов, воды, дизельного топлива и ГСМ реализовать потенциал учреждения в области энергосбержения.

Раздел 4. Финансовое обеспечение комплексной программы

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено в объеме ___  тыс. руб.

Таблица № 5. Данные об объеме, источниках финансирования  и сроках реализации Программы  по годам:

тыс. руб.

| Финансирование | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные средства | 5295 | 7029 |  | 952 |  | 2 | 25 | 2 |  | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные о финансировании в разрезе мероприятий Программы приведены в приложении 1 .

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ в процессе реализации мероприятий Программы будет уточняться в соответствии с проектной документацией, сметными расчетами. Оплата фактически выполненных работ будет производиться в соответствии с фактическим уровнем цен на применяемые материалы, приборы, поправочные коэффициенты на строительно-монтажные работы.

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты

и показатели комплексной программы

К 2020 году  планируется достичь следующих  результатов (к уровню 2009 года):

- потребление тепловой энергии – 52 Гкал/год (на уровне 2009 года);

- снижение потребления холодной воды  на 0,01 тыс.м3 в год;

- снижение потребления электрической энергии  на 4,6  кВт*ч в год.

- снижение потребления дизельного топлива и ГСМ на 526 л в год

Таблица № 6. Сводный расчет годовой экономии топливно-энергетических ресурсов от реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой

| Тепловая энергия |  | Электроэнергия |  | Водоснабжение |  | Диз.топливо и ГСМ |  | ИТОГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гкал | тыс.руб. | тыс.кВТ*ч | тыс.руб. | тыс.куб.м | тыс.руб. | тыс. т.у.т. | тыс.руб. | тыс. т.у.т. | тыс.руб. |
| 52 | 47,7 | 2,4 | 4,6 | 0,01 | 0,4 | 526 | 10 | 580,41 | 62,7 |

Раздел 6. Оценка неблагоприятных факторов

реализации комплексной программы

В рамках разработки программы, проведен анализ и рассмотрены основные неблагоприятные факторы на пути повышения энергоэффективности МОУ Прокуткинская СОШ и ее филиала, а также возможные решения, инициативы, которые необходимы для устранения данных барьеров.

В качестве основных факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на реализацию Программы, необходимо выделить следующие:

- отсутствие бюджетного финансирования на запланированные мероприятия по реализации Программы.

Раздел 7. Механизм реализации комплексной программы

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация МОУ Прокуткинская  СОШ  при наличии бюджетного финансирования.