АКТ

проверки готовности организации,

осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2016 - 2017 учебному году

составлен «17 » мая 2016 года

Полное наименование  организации: Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гагаринская средняя общеобразовательная школа

Мизоновская основная общеобразовательная школа,1972 год постройки.

Учредитель организации: Отдел образования администрации Ишимского муниципального района Тюменской области.

Юридический адрес организации: 627713 Тюменская область, Ишимский район,

с. Гагарино, улица Новая, дом 30

Физический адрес организации: 627710 Тюменская область, Ишимский район, с.Мизоново, ул. Школьная,1

Руководитель организации: Казакеева Ирина Александровна, тел.(34551)4-21-60

В соответствии с распоряжением администрации Ишимского муниципального района Тюменской области от 29.04.2016 г. №446-р  в период с 16.05.2016г. по 20.05.16г.

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

межведомственной комиссией по приему (оценке готовности) образовательных организаций к новому 2016-2017 учебному году в составе:

Председатель комиссии: Боровикова Л.В.  - заместитель главы Ишимского района, председатель комиссии;

Зам. председателя комиссии: Штефан А.В. - начальник отдела образования администрации Ишимского муниципального района, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Коняшин Ф.В. - начальник отделения в г. Ишиме регионального управления ФСБ России по Тюменской области (по согласованию);

Мальцев А.Н. - заместитель начальника полиции  по охране общественного порядка межрайонного отдела МО МВД  России  «Ишимский»   (по согласованию);

Биргалин А.М. - начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г.Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском,   Сорокинском районах (по согласованию);

Поздняк А.А. - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ишиму и Ишимскому муниципальному району Межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Тюменской области(по согласованию);

Гультяев Р.Н. - старший инспектор (по пропаганде БДД) МО МВД России «Ишимский» (по согласованию);

Серкова Т.В. - председатель Ишимской районной организации профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию);

Хапов В.М. - заведующий сектором архитектуры и градостроительства администрации Ишимского муниципального района (по согласованию);

Таланцев А.В. - методист отдела образования администрации Ишимского муниципального района;

Малецкий А.В. - методист отдела образования администрации Ишимского муниципального района,

проведена проверка готовности

Филиала Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гагаринская средняя общеобразовательная школа Мизоновская основная общеобразовательная школа (далее - организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гагаринская средняя общеобразовательная школа    №46 от 10.03. 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12. 2011 г. № 72-НМ 014817, оперативного управления

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.10.2011 г. № 72-НМ пользования земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации выдано «13» мая 2014 г. ,

департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области. Серия 72 А 01 № 0000169, срок действия свидетельства с «13» мая 2014 г.

до «13» мая 2026 г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной формы выданная «23» марта 2015 г., серия 72 Л 01 № 0001145, регистрационный номер 087 выдана департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области

срок действия лицензии - бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации от 10.11.2014 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» мая  2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - __1__ единица.

Качество и объемы проведенных в 2015 году:

а) капитальных ремонтов объектов - ____0_____, в том числе:

(всего)

выполнены _________________________________________________

(наименование объекта)

__________________________________________________________________,

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ______________

(имеются, не имеются)

выполнены _________________________________________________

(наименование объекта)

__________________________________________________________________,

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ______________

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на объектах: нет

в том числе: выполнены _________________________________________________

(наименование объекта)

__________________________________________________________________,

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ______________

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _1_ объектах образовательной организации: косметический ремонт в здании школы;__

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -   не имеется

Проведение работ необходимо _______________________________________

(при необходимости проведения указанных работ

__________________________________________________________________

перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, указанные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование

б) проектная допустимая численность обучающихся - 300 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 101 человек;

г) численность выпускников 2015 - 2016 годов - 12 человек; из них поступивших в профессиональные образовательные организации - _ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс  -15 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 9; количество обучающихся - 101 человек; из них обучаются:

в 1 смену - 9 классов, 101 обучающийся;

во 2 смену - 0 классов (групп),0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - __13____ человек, 100%;

научных работников - 0 человек, 0%;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0%;

административно-хозяйственных работников - 0 человек %;

производственных работников - __0____ человек, ______%;

учебно-воспитательных работников - ___0___ человек, ______%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 0 человек, 0%;

к) наличие плана работы организации на 2016 - 2017 учебные годы -  имеются.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Классные кабинеты начальных классов | 4 | 4 | 100 | имеются | имеются | имеется | нет |  |
| 2. | Кабинеты математики | 2 | 2 | 100 | имеются | имеются | имеется |  |  |
| 3. | Кабинет физики | 1 | 1 | 100 | имеются | имеются | имеется | да |  |
| 4. | Кабинет химии, биологии | 1 | 1 | 100 | имеются | имеются | имеется | да |  |
| 5. | Кабинет русского языка и литературы | 2 | 2 | 100 | имеются | имеются | имеется |  |  |
| 6 | библиотека | 1 | 1 | 100 | имеются | имеются | имеется | да |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _50___человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал – приспособлен-50 чел;

музей - имеется (не имеется), (типовое помещение), емкость – 18 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские - имеются, приспособлены (типовое помещение), емкость – 16 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская -0; столярная мастерская – 1; слесарная мастерская-1  и др.), состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 18 человек, состояние – удовлетворительное_______________________________,

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа _____________________________________________;

в) организация компьютерной техникой -  обеспечена не в полном объеме;

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - ____ единиц.

Основные недостатки: _______________________________________________

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние – удовлетворительное, акт-разрешение комиссии Мизоновской ООШ на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «11» _мая__ 2016 г.,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

__________________________________________________________________

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _______________________________________________

__________________________________________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: не имеется;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: шкаф плательный - нет; стулья офисные - нет; кровати - нет и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 16230; фонд учебников - 3530, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 2720.

Основные недостатки: _______________________________________________

__________________________________________________________________

Потребность в обновлении книжного фонда:  не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное:

общая площадь участка - 4,32 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям

Основные недостатки: _______________________________________________

__________________________________________________________________.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – футбольная площадка, детская игровая площадка, лестница-горка, крытый павильон, песочница имеются и соответствуют требованиям безопасности (акт-разрешение от 11.05.2016 года)

__________________________________________________________________

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

Основные недостатки: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Медицинское обслуживание в организации: организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется:  договор с обл. больницей  от 01.01.2016 года

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена (не оформлена) от «___» ___________ 20__ г. № __________, регистрационный номер ______________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - не имеется;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога -  не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой

на 50 посадочных мест. Буфет - не имеется.

Качество  эстетического оформления  залов  приема  пищи -удовлетворительное

гигиенические состояние - удовлетворительное

условия перед приемом пищи - соблюдаются

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе:

питание детей из малоимущих семей в количестве 76 детей, что составляет 76% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется через организация питания_с ИП Макарова Г.А

(из продуктов, закупаемых организацией),

Основные недостатки: _______________________________________________

__________________________________________________________________

г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует

Основные недостатки: _______________________________________________

__________________________________________________________________

д)обеспеченность технологическим оборудованием- достаточное

его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям

акты  допуска к эксплуатации: оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются

Основные недостатки: _______________________________________________

__________________________________________________________________

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования ____

(имеется, не имеется)

__________________________________________________________________

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков-    соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: _______________________________________________

__________________________________________________________________

ж) обеспеченность столовой посудой- достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников-                                           имеется

Основные недостатки: _______________________________________________

__________________________________________________________________

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется

к) питьевой режим обучающихся - организован питьевой фонтан

Основные недостатки: _______________________________________________

__________________________________________________________________

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция): имеется _ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». договор №0001687 от04.05.2016

__________________________________________________________________

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.- соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:  ______________________________________________

__________________________________________________________________

10. Транспортное обеспечение организации - организовано

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 10 человек, 10 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспорт ного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования" | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газ 322171 | т№982те 72 | 1 | 2013 год | Соответствует | Удовл. |  |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется

установленным требованиям _________________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _______________________________________________

__________________________________________________________________

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _______________________

(имеется, не имеется)

количество ____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации- выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется: сторожа, гардеробщик, уборщик служебных помещений

__________________________________________________________________

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе __6__ сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе __1__ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ____нет___

(наименование услуг,

__________________________________________________________________;

наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

__________________________________________________________________

(наименование услуг,

__________________________________________________________________;

наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации: оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты:  не оборудованы

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: с помощью пульта централизованного наблюдения с использованием радиотелефонной связи стандарта  GSM 900/1800;

д) территория организации ограждением: оборудована и обеспечивает контроль за несанкционированным доступом;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба: нет                                                                                               Основные недостатки: _______________________________________________

__________________________________________________________________

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует

а) органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась: акт проверки №61 от 15.12.2015 года,

Основные результаты проверки: нарушений не выявлено

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

В организации установлена: пожарная сигнализация «Сигнал 20»,                                                 (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое-речевое оповещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится: исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты: оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре: обеспечивает    автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает                                                                                                          защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает                                                                                                         беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования: проводилась

Вывод на основании акта № ____ от «12» августа 2015 г., выданного испытательной лабораторией ООО «ПОЖСЕРВИС» соответствует нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации: проведены.

Отопление помещений и объектов организации: осуществляет котельная

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, газовая котельная, печное)

состояние удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы: проведена ИПФОМИН Н.П.акт готовности от 13.08.2015 ;

Обеспеченность топливом составляет ____% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%.

Хранение топлива: нет.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации: соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет: естественной и принудительной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная, принудительная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: удовлетворительное_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)